Для організованого початку нового навчального року, а також забезпечення виконання районної програми соціально-економічного розвитку району на 2013-2014 навчальний рік та програми розвитку освіти на 2011-2014 роки відділу освіти спільно з селищними і сільськими радами необхідно виконати наступні завдання:

| № п/п | Навчальні заклади | Перелік робіт | Заплановано коштів (тис. грн.) | Виконано у (%) на 17.06.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сільська рада | Батьки, спонсори |  |
|  | Бобрицька ЗОШ І-ІІІ ст. | Сходи плюс матеріали на косметичний ремонт | 90 | 2 | 0 |
|  |  | Ремонт класів | - | 6 | 0 |
|  |  | Труби 200/16м | 4,800 | Тов. «Бобрик» | 100 |
|  | Богданівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Побілка стелі | 0,600 | 0,200 | 0 |
|  |  | Штукатурні роботи | 0,100 | 1 | 0 |
|  |  | Фарбування панелей | 4 | - | 0 |
|  |  | Фарбування підлоги | 3,500 | - | 0 |
|  |  | Укладання лінолеуму | 3 | 3 | 0 |
|  |  | Поклейка шпалер | - | 2 | 0 |
|  |  | Ремонт меблів | 0,300 | 1 | 0 |
|  |  | Заміна батарей | 2 | - | 0 |
|  |  | Зовнішні роботи | 0,2 | - | 0 |
|  |  | Фарбування панелей по шпалерах | - | 0,800 | 0 |
|  |  | Фарбування дверей/вікон | 0,300 | 1 | 0 |
|  | В.Димерський СЗО НВК | Ремонт внутрішніх туалетів | 95 | - | 0 |
|  |  | Фарбування вікон, дверей, панелей, підлоги в спортзалі та коридорах, класних кімнатах | - | 32 | 30 |
|  |  | Створення хореографічного залу | 5 | - | 0 |
|  |  | Заміна освітлення в навчальних кабінетах (каб. 1, 4, 10, 21, 22, 23, 25, 41) | - | 30 | 95 |
|  |  | Влаштування підвісної стелі в навчальних кабінетах (каб. 4, 21, 23, 25, 41) | - | 20 | 50 |
|  |  | Косметичний ремонт навчальних кабінетів | - | 25 | 90 |
|  |  | Заміна дверей в навчальних кабінетах (каб. 1, 3, 4, 10, 15, 23, 25, 41) | - | 11 | 100 |
|  |  | Ремонт зовнішніх віконних косяків (корпус № 2 ліцей) | - | 8 | 0 |
|  | Гоголівська ЗОШ І-ІІ ст. | Пробурити скважину глибиною до 80 м | 12 | - | 0 |
|  |  | Замінити електропроводку | 12 | - | 0 |
|  |  | Замінити огорожу (80 м) по вул. Шевченка та частково по вул. Фурманова | 12 | - | 0 |
|  |  | Влаштування насоса для примусового прокачування води в спортивному залі | 2 | - | 0 |
|  |  | Демонтаж старого зовнішнього туалету та будівництво нового. | 10 | - | 0 |
|  |  | Заміна вікон (5 шт.) на металопластикові | - | 7 | 10 (замінено 4) |
|  |  | Косметичний ремонт харчоблоку | - | 0,400 | 100 |
|  |  | Косметичний ремонт приміщення школи | - | 6 | 4 |
|  |  | Косметичний ремонт класних кімнат | - | 6,500 | 97 |
|  |  | Асфальтування (грейдерування) площадки розміром 462 м2 . | 4 | - | 0 |
|  |  | Придбання музичного центру | - | 2,150 (Косенко А.Т.) | 100 |
|  | Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Часткове перекриття даху | 5 | - | 100% |
|  |  | Ремонт коридору II поверху | - | 20 | 50% |
|  |  | Підготовка кабінету для учнів 1-го класу (переобладнання метод. кабінетув класну кімнату). Переобладнання гардеробної кімнати в метод. кабінет | 50 | - | 0 |
|  | Заворицький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» | Побілка фасаду школи | - | 2 | 0 |
|  |  | Обладнання сходів у школі | - | 3 | 0 |
|  |  | Поточний ремонт класних кімнат | - | 7 | 100 |
|  |  | Поточний ремонт коридорів школи | - | 2 | 0 |
|  |  | Поточний ремонт внутрішніх туалетів школи | - | 1 | 0 |
|  |  | Поточний ремонт груп дошкільної ланки | - | 3 | 50 |
|  |  | Поточний ремонт коридорів, пральні, кухні, приміщення дошкільної ланки | - | 2 | 50 |
|  |  | Утеплення труб опалення в підвальному приміщенні | - | 1 | 0 |
|  | Зазимський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» | Закупка лакокрасочних матеріалів | 20 | - | 100 |
|  |  | Зроблено косметичний ремонт 5-ти класних кімнат | - | 5 | 20 |
|  |  | Зроблено косметичний ремонт у 4-х каб. | 3 | - | 12 |
|  | Калинівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Ремонт класів : кабінет №211 - німецької мови | - | 3 | 80 |
|  |  | кабінет № 212 – кабінет здоров’я | - | 3 | 60 |
|  |  | кабінет № 103 – кабінет мистецтва | - | 3 | 20 |
|  |  | учительська початкової школи | - | 2 | 10 |
|  | Калитянська ЗОШ І-ІІІ ст. | Каб. №57 - пофарбували підвіконня | 3 | 5 |  |
|  |  | Каб. №58 - пофарбували:вікна, двері, панелі. Побілили стелю, поклеїли шпалери |  |  |  |
|  |  | Каб. №59 - пофарбували: вікна, двері. Побілили стелю |  |  |  |
|  |  | Каб. № 60 - пофарбували:вікна, двері, панелі. Побілили стелю |  |  |  |
|  |  | Каб. № 61- пофарбували: вікна, двері. Побілили стелю |  |  |  |
|  |  | Каб. № 62 - пофарбували:вікна, двері, панелі. Побілили стелю |  |  |  |
|  |  | Каб. №63- пофарбували:вікна, двері, панелі. Побілили стелю, поклеїли шпалери |  |  |  |
|  |  | Каб. №64 - пофарбували:вікна, двері, панелі. Побілили стелю, поклеїли шпалери |  |  |  |
|  |  | Каб. № 65 - побілили стелю |  |  |  |
|  |  | Косметичний ремонт їдальні (змиття стелі, пофарбування стін) |  |  |  |
|  | Княжицька ЗОШ І-ІІІ ст. | Фарбування коридорів | - | ~ 10 | 2 |
|  |  | Дзеркальний зал | - | 3 | 0 |
|  |  | Актова зала | - | 4 | 0 |
|  |  | Інформативний | - | ~ 2 | 0 |
|  |  | Заміна 3-х батарей опалення | - | ~ 3 | 0 |
|  |  | Заміна лінолеума в учительській | ~ 3,500 | - | 0 |
|  |  | Ремонт фундаменту підвального приміщення | ~ 6,090 | - | 0 |
|  |  | Заміна покрівлі входів у внутрішн. дворі | ~ 4,792 | - | 0 |
|  |  | Заміна кранів в їдальні | - | ~ 1 | 100 |
|  |  | Заміна кранів у туалетах | - | ~ 5 | 0 |
|  |  | Купівля ламп денного освітлення 60 вт – 50 шт.,120 вт – 25 шт. | - | ~ 5 | 0 |
|  |  | Купівля миючих засобів | - | ~ 6 | 0 |
|  |  | Картріджна фурнітура в їдальню | - | ~ 5 | 0 |
|  |  | Фарба для фасадних робіт | - | ~ 1,500 | 0 |
|  | Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Косметичний ремонт приміщень школи. | - | 24 | 0 |
|  |  | Відновлення фундаменту школи | - |  | 0 |
|  |  | Ремонт тепломережі у каб. № 19 та № 7 | - |  | 0 |
|  |  | Капіт. ремонт опалювал. системи школи | 130 | - | 0 |
|  | Літківська ЗОШ І-ІІІ ст. | Косметич. ремонт класної кімнати 5 класу | - | 1 | 10 |
|  |  | Покриття лінолеумом підлоги, поклейка шпалер, косметичний ремонт 6 класу | - | 6 | 10 |
|  |  | Покриття лінолеумом підлоги, поклейка шпалер, косметичний ремонт 7 класу | - | 4,200 | 15 |
|  |  | Косметич. ремонт класної кімнати 8 класу | - | 1 | 15 |
|  |  | Покриття лінолеумом підлоги, поклейка шпалер, косметичний ремонт 9 класу | - | 5 | 10 |
|  |  | Косметичний ремонт 10 класу | - | 1,430 | 10 |
|  |  | Косметичний ремонт 11класу | - | 0,120 | 50 |
|  |  | Заміна столешень парт 11 кл. | - | 1,380 | 100 |
|  |  | Косметичний ремонт 2 – 4 класів | - | 0,500 | 40 |
|  |  | Закупка комп’ютерних столів у класи | - | 0,600 | 100 |
|  |  | Заміна цоколя навколо шкільної майстерні | 4 | - | 0 |
|  |  | Косметичний ремонт їдальні | 1 | - | 0 |
|  |  | Косметичний ремонт коридорів | - | 0,500 | 0 |
|  |  | Косметичний ремонт спорт.зали | - | 0,500 | 0 |
|  | Мокрецька ЗОШ І-ІІІ ст. | Перетяжка стелі в умивальнику 10 м.кв | - | батьки | 100 |
|  |  | Затирання стін у коридорі на ІІ поверсі (12 м2) | - | батьки | 10 |
|  |  | Косметич. ремонт бойлерноЇ (56 м2) (затирання стін, побілка) встановлення дверей | - | спонсори | 80 |
|  |  | Розпочато поточні ремонти у класах (2, 3, 5 (кабінет хімії), 8 класи) | - | батьки | 10 |
|  |  | Завезення піску, засипання ями | с/рада | - | 70 |
|  |  | Косіння території, стадіону школи | с/рада | - | 80 |
|  |  | Ремонт східців центрального входу школи | с/рада | - | 90 |
|  |  | Вирубування пошкоджених дерев (дозвіл виконкому сільської ради), чищення дерев | с/рада | - | 80 |
|  |  | Заміна труб теплопостачання 40 м | с/рада | - | 25 |
|  | Плосківська ЗОШ І-ІІІ ст. | Косметичний ремонт їдальні, коридору І-го поверху, спортив. зали, кабінетів 11, 15, 25, 26, бібліотеки, учительської кімнати, каб. директора, медпункту, фойє, гардеробу, кабінетів, закріплених за класами. | 8 | 1,100 | 5 |
|  |  | Ремонт коридору ІІ поверх. (шпалери, панелі) | 3,251 | - | 0 |
|  |  | Обладнати методич. кабінет | - | 0,600 | 50 |
|  |  | Підвести воду до медпункту | 0.155 | - | 50 |
|  |  | Замінити непрацюючі та пошкодженні світильники (30 шт.) | 3,150 | - | 0 |
|  |  | Забезпечити захисними сітками батареї опалення в спортивний залі | - | 0,500 | 50 |
|  |  | Встановити демонтовані протягом 2008-11 рр. батареї опалення (3 батареї по 10 секцій) | 1,300 | - | 0 |
|  |  | Встановити електрорушники біля їдальні (2шт.) | 1,300 | - | 0 |
|  |  | Замінити раковини біля їдальні (4 шт.) | 1 | - | 0 |
|  |  | Встановити водонагрівач біля їдальні | 1,500 | - | 0 |
|  |  | Поставити на батареї опалення заглушки з різьбою та крани для витравлювання повітря (10 шт.) | - | 0,500 | 80 |
|  |  | Замінити пошкоджену ржею трубу теплопостачання (через підвал) (3м2) | - | 0.300 | 100 |
|  |  | Здійснити ремонт даху в місцях примикання вентиляційних колодязів | - | 1 | 0 |
|  |  | Зробити східці біля входу в їдальню | - | 1 | 100 |
|  |  | Відремонтувати східці біля центрального входу | - | 0.800 | 0 |
|  |  | Замінити гачки в гардеробі (150шт.) | 1,500 | - | 0 |
|  |  | Купити валики, щітки, розчинник | - | 0,140 | 0 |
|  |  | Придбати 150 м. штор | - | 0,800 | 0 |
|  |  | Придбати лінолеум на коридор ІІ пов. (200 м²). | 13 | - | 0 |
|  |  | Придбати кольоровий принтер | - | 1,105 | 100 |
|  |  | Придбати мультимедійний проектор, екран | - | 3,300 | 100 |
|  | Погребська ЗОШ І-ІІІ ст. | Ремонт даху | - | Кіотський протокол | 0 |
|  |  | Заміна вікон на металопластикові | - | Кіотський протокол | 0 |
|  |  | Заміна вхідних дверей | - | Кіотський протокол | 0 |
|  |  | Утеплення фасаду школи | - | Кіотський протокол | 0 |
|  |  | Косметичний ремонт школи | 20 | 5 | 0 |
|  |  | Ремонт входу до школи | - | 5 | 0 |
|  |  | Ремонт класних кімнат | - | 25 | 0 |
|  |  | Ремонт системи водопостачання | - | 5 | 0 |
|  |  | Ремонт водонагрівачів | - | 2 | 0 |
|  | Пухівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Ремонт порогів та фундаменту школи | 5 | 5 | 0 |
|  |  | Підключити газ та зробити ремонт теплотраси до шкільної майстерні | 20 |  | 0 |
|  |  | Перекрити дах на шкільній майстерні | 7 |  | 0 |
|  |  | Перекрити дах над парадним входом | 3 |  | 0 |
|  |  | Замінити вхідні двері та зробити дверні відкоси | 5 |  | 0 |
|  |  | Провести водопостачання до кабінету медсестри | 12 |  | 0 |
|  | Рожнівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» | Косметичний ремонт класних кімнат | - | 4 | 0 |
|  |  | Косметич. ремонт груп. кімнат дошкільн. групи | - | 1,200 | 0 |
|  |  | Косметичний ремонт спортивної зали, коридорів, актової зали, підсобних приміщень | 10 | - | 0 |
|  |  | Косметичний ремонт їдальні та варочного цеху, встановлення мийок | 2 | - | 0 |
|  |  | Ремонт та фарбування дитячого майданчика | - | 0,800 | 0 |
|  |  | Фарбування і ремонт спортінвентаря | 0,500 | - | 0 |
|  |  | Ремонт цоколя школи та теплиці | 0,500 | - | 0 |
|  |  | Ремонт надвірного туалету | - | 0,500 | 0 |
|  |  | Заміна в'їзних воріт | - | 1,500 | 0 |
|  |  | Встановлення козирка над порогом їдальні | - | 2 | 0 |
|  |  | Підключення до швидкісного інтернету | - | 2 | 0 |
|  | Руднянська ЗОШ І-ІІІ ст. | Капітальний ремонт туалету для б-річок | 30 | - | 100 |
|  |  | Вибірковий ремонт даху |  | 1,200 | 80 |
|  |  | Відновлювальні роботи в класних кімнатах |  | 4,860 | 50 |
|  |  | Заміна дверей в 4 класних кімнатах |  | 0,800 | 100 |
|  |  | Заміна вікна в туалеті |  | 2,060 | 100 |
|  |  | Ремонт кабінету обслуговуючої праці (перетягування стелі, заміна шпалер, фарбування, заміна сантехніки) |  | 3 | 60 |
|  | Русанівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» | Часткова заміна труб опалення | 5 | - | 0 |
|  |  | Частковий ремонт обмостки школи |  | 0,300 | 0 |
|  |  | Ремонт даху над спортзалом та переходом до їдальні | 3 | - | 0 |
|  |  | Штукатурка цоколя основної будівлі школи |  | 0,200 | 0 |
|  |  | Заміна шпалер в коридорах на ІІ поверсі | 2,200 | - | 0 |
|  |  | Фарбування вікон, дверей, панелей, підлоги в спортзалі, їдальні та коридорах | - | 2 | 0 |
|  |  | Натирання підлоги мастикою | - | 1 | 0 |
|  |  | Заміна лінолеуму в музичн. та хімічн. кабінетах | 6 | - | 0 |
|  | Світильнянський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» | Капітальний ремонт туалетів | 10 | 70 (спонсори) | 0 |
|  |  | Косметичний ремонт навчальних кабінетів | - | 4,250 (батьки) | 90 |
|  |  | Косметичний ремонт спортивної зали | - | 4 (спонсори) | 50 |
|  |  | Кап. ремонт опалення (питання про надання коштів вирішується відділом освіти та РДА) | - | - | 0 |
|  |  | Капітальний ремонт східців до школи | - | 5 (спонсори) | 50 |
|  | Семиполківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» | Гардероб 3 групи ДНЗ | - | батьки | 90 |
|  |  | Капітальний ремонт приміщення рукомийників | 30 | - | 20 |
|  |  | Заміна труби д.100 20 м. | 4 | - | 0 |
|  |  | Поточний ремонт школи | 11 | - | 0 |
|  | Тарасівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» | Класна кімната для 1 класу | - | 30 (11,500/ 18,500) | 60 |
|  |  | Заміна лінолеуму в коридорі | 4 | - | 20 |
|  |  | Заміна каналізац. системи в їдальні | - | 2 (спонс.) | 0 |
|  |  | Бетонування відмостки навколо школи | 2 | - | 50 |
|  |  | Заміна дверних блоків у класних кімнатах | - | 4 | 20 |
|  | Требухівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Заміна вікон (10 шт.) | 22,347 | - | - |
|  |  | Облаштування внутрішніх туалетів | 30 | - | - |
|  |  | Встановлення постової кабіни | - | 11,704 | - |
|  |  | Побудова кімнати для техперсоналу | - | 5 | - |
|  |  | Заміна даху над сараями | - | 50 | - |
|  |  | Придбання та заміна електрощитків | - | 12 | - |
|  |  | Заміна вікон (3 шт.) | - | 6 | 100 |
|  |  | Придбання фарбопульту | - | 1,3 | 100 |
|  |  | Придбання газонокосарки | - | 2 | 100 |
|  |  | Косметичний ремонт класів | - | 10 | 100 |
|  |  | Заміна підвіконників (3 шт.) | - | 0,67 | 100 |
|  |  | Монтаж дерев’яних панелей (каб № 4) | - | 5 | 100 |
|  |  | Косметичний ремонт класів | - | 80 | - |
|  | Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. | Будівництво шатрового даху над спортивним залом | 96,800 | - | 0 |
|  |  | Косметичний ремонт кабінетів, коридорів та ін. | - | 22,800 | 10 |
|  |  | Косметичний ремонт харчоблоку та обіднього залу | - | 1 | 0 |
|  |  | Частковий косметичний ремонт фасаду школи | - | 1 | 0 |
|  |  | Заміна світильників в спортивному залі | - | 2,800 | 0 |
|  |  | Заміна баскетбольних щитів в спортивному залі | - | 1,500 | 30 |
| ВСЬОГО: | ~ 900 | ~750 |  |